## 1- معرفی اجمالی گروه
گروه شیمی
* گروه شیمی در سال 1352 تاسیس گردید.
* اولین ورودی‌های کارشناسی ارشد درسال 1373 وارد دانشگاه شدند و تا کنون بیش از 500 نفر در این مقطع فارغ‌التحصیل شده‌اند.
* اولین ورودی‌های دکترای تخصصی درسال 1381 وارد دانشگاه شدند و تا کنون بیش از 50 دانشجو در این مقطع فارغ‌التحصیل شده‌اند.
* هم اکنون مدیریت گروه شیمی برعهدة دکتر علیرضا کریمی می‌باشد.
* گروه شیمی دانشگاه اراک تا کنون بیش از 800 مقاله ISI ارائه و چاپ کرده است.
*این سند مشتمل بر اطلاعات گروه شیمی دانشگاه اراک بوده و حاوی 4 صفحه با محتوای ذیل است:
1- معرفی اجمالی گروه
2- مشخصات اعضای هیئت علمی
3- اطلاعات مربوط به مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه
4- امکانات آزمایشگاهی گروه

## 4-امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی
گروه شیمی
امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی
نام کارگاه/ آزمایشگاه | تجهیزات موجود | مشخصات تجهیزات | نوع کاربری تجهیزات | تصاویر
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2 | آشنایی با مفاهیم اساسی نظیر انحلال، آنتالپی واکنش‌ها، تیتراسیون، کاتیون‌ها و آنیون‌ها | _ | آموزشی
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2 | آشنایی با مبانی تجزیه نمونه‌ها به روش کلاسیک شامل وزن‌سنجی و حجم‌سنجی و مبانی الکتروشیمی شامل پتانسیومتری، آمپرومتری و ولتامتری جهت آنالیز نمونه‌ها | _ | آموزشی
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی | آشنایی با نحوه آماده سازی نمونه‌ها- آشنایی با نحوه آنالیز نمونه‌ها با استفاده از دستگاه‌های اسپکتروفتومتری، اسپکتروسکوپی جذب اتمی، اسپکتروسکوپی نشر اتمی، اسپکتروسکوپی فروسرخ تبدیل فوریه، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی/اسپکتروسکوپی جرمی و کروماتوگرافی مایع | _ | آموزشی
آزمایشگاه شیمی معدنی | آشنایی با مبانی شیمی معدنی، سنتز کمپلکس‌ها و آنالیز اسپکتروسکوپی | _ | آموزشی
آزمایشگاه شیمی آلی | آشنایی با روش‌های سنتز ترکیبات و شناسایی آن‌ها، روش‌های تقطیر و ... | _ | آموزشی
آزمایشگاه جداسازی آلی | آشنایی با روش‌های سنتز ترکیبات آلی و شناسایی آن‌ها با استفاده از روش‌های کلاسیک و دستگاهی | _ | آموزشی
آزمایشگاه شیمی فیزیک | آشنایی با مفاهیم شیمی فیزیک(بررسی‌های سینتیکی و ترمودینامیکی) | _ | آموزشی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه | پتانسیواستات/ گالوانواستات: کاربرد برای تمام تکنیک‌های الکتروشیمی مانند پتانسیومتری | Auto Lab30v (ECO Chemie) | تحقیقاتی
| دستگاه آب مقطر گیری: جهت تهیه آب مقطر با درجه تقطیر 1، 2 و 3 | _ | تحقیقاتی
| کوره: دمای تا حدود 1500 درجه سانتی گراد- مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال | Azar Furnance | تحقیقاتی
آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز دستگاهی | دستگاه جذب اتمی شعله: ارزیابی غلظت آنالیت در نمونه (آنالیز عنصری) | PG 990 | تحقیقاتی
| دستگاه جذب اتمی کوره: اندازه‌گیری عناصر فلزی در حد ppb | Perkin-Elmer (Aanalyst 600) | تحقیقاتی
| الکترودیسک چرخان: برای استفاده در روش‌های الکتروشیمی که حالت دینامیکی مد نظر است. | Pine | تحقیقاتی
| آون خلا: محفظه‌ای برای خشک کردن در خلا | _ | تحقیقاتی
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي B | سانتریفوژ یونیورسال: جداسازی نمونه‌ها در محدوده دمایی 20- تا 40+ درجه سانتی‌گراد | Universal 320 | تحقیقاتی
| آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء | VACUUM DRYING OVEN | تحقیقاتی
| شيكر: قابليت هم زدن واكنش با تنظيم دما و زمان | Raimand Zist Fanavar | تحقیقاتی
| ترازوي ديجيتال: اندازي گيري مواد با دقت 0/0001 | Sartorius | تحقیقاتی
| لامپ UV: جهت انجام تست TLC | LAMMAG | تحقیقاتی
| دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب | Electrotermal | تحقیقاتی
| التراسونيك: جهت پخش كردن همگن مخلوط واكنش با قابليت تنظيم دما و زمان | Wise Clean | تحقیقاتی
| كوره | URNACE | تحقیقاتی
| آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء | Memmert | تحقیقاتی
| روتاری: جهت برداشتن و تبخیر موثر حلال از نمونه | Heidoiph | تحقیقاتی
| آون: جهت خشك كردن مواد | Fater Electronic | تحقیقاتی
| يخچال: نگه داري بعضي مواد و بعضي از محصولات واكنش ها | Pars | تحقیقاتی
| ماكروويو: انجام بعضي از واكنش هاي خاص كه نياز به دما، سرعت و امواج ماكروويو دارند | Samsung | تحقیقاتی
| همزن مكانيكي: جهت هم زدن مخلوط واكنش | Stirrer | تحقیقاتی
| آون: جهت خشك كردن مواد | Prn | تحقیقاتی
| لامپ UV: جهت انجام تست TLC | UV | تحقیقاتی
| دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب | Electrotermal | تحقیقاتی
| ترازوي ديجيتال: اندازي گيري مواد با دقت 0/0001 | Radwag | تحقیقاتی
| التراسونيك: جهت پخش كردن همگن مخلوط واكنش با قابليت تنظيم دما و زمان | Parsonic 7500s | تحقیقاتی
| سانتريفوژ: جهت جداسازي نمونه ها | Universal Centerifuge | تحقیقاتی
| يخچال: نگه داري بعضي مواد و بعضي از محصولات واكنش ها | فیلور | تحقیقاتی
| ترازوي ديجيتال: اندازي گيري مواد با دقت 0/001 | AND | تحقیقاتی
| آون : تا دماي 220 درجه سانتي گراد | Memmert | تحقیقاتی
| كوره: دماي تا حدود 1200 درجه سانتي گراد | Griffin Electric Furnace | تحقیقاتی
| سانتريفوژ: جهت جداسازي نمونه ها | Fare test | تحقیقاتی
| آون: جهت خشك كردن مواد | Fater Electronic | تحقیقاتی
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي C | شيكر: قابليت هم زدن واكنش با تنظيم دما و زمان | Holdeker 5000D | تحقیقاتی
| دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب | Electrotermal | تحقیقاتی
| التراسونيك: جهت پخش كردن همگن مخلوط واكنش با قابليت تنظيم دما و زمان | Baker | تحقیقاتی
| همزن مكانيكي: جهت هم زدن مخلوط واكنش | Teif Azma Tab | تحقیقاتی
| آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء | Atra | تحقیقاتی
| يخچال: نگه داري بعضي مواد و بعضي از محصولات واكنش ها | Antique | تحقیقاتی
ت
| روتاری: جهت برداشتن و تبخیر موثر حلال از نمونه | Heidolph | تحقیقاتی
| كوره: دماي تا حدود 1100 درجه سانتي گراد | Godaze Saz Furnace | تحقیقاتی
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني | التراسونيك: جهت پخش كردن همگن مخلوط واكنش با قابليت تنظيم دما و زمان | Parsonic 7500s | تحقیقاتی
| آون: جهت خشك كردن مواد | _ | تحقیقاتی
| شيكر: قابليت هم زدن واكنش | Flask Shaker-G | تحقیقاتی
| لامپ UV: جهت انجام تست TLC | Caution | تحقیقاتی
| ماكروويو: انجام بعضي از واكنش هاي خاص كه نياز به دما، سرعت و امواج ماكروويو دارند | National | تحقیقاتی
| سانتريفوژ: جهت جداسازي نمونه ها | Universal Centerifuge | تحقیقاتی
| دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب |  | تحقیقاتی
| آون: جهت خشك كردن مواد | Fan Azma Gostar | تحقیقاتی
| اسپكتروفتومتر uv-vis: اندازه گيري طيف عبور( يا جذب) نوري در ناحيه طيف فرابنفش و مرئي | Optizen 3220 UV | تحقیقاتی
| يخچال: نگه داري بعضي مواد و بعضي از محصولات واكنش ها | Antique | تحقیقاتی
| ترازوي ديجيتال: اندازه گيري مواد با دقت 0/0001 | Sartorius | تحقیقاتی
| آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء | Teif Azma Tab | تحقیقاتی
| حمام آب گرم | Arvin Sanjesh Tajhiz | تحقیقاتی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک | دستگاه کروماتوگرافی گاز GC: جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار و نیمه‌فرار مخلوط‌های مختلف | Perkin-Elmer 8500 | تحقیقاتی
| اسپکتروفتومتر uv-vis: اندازه‌گیری طیف عبور(یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی | Analytik jena specord S600 | تحقیقاتی
| دانسیمتر: برای اندازه‌گیری دقیق و سریع دانسیته محلول‌ها و مایعات | Metller-DE51 | تحقیقاتی
| رفرکتومتر: جهت اندازه‌گیری ضریب شکست و در نتیجه شناسایی و ارزیابی خلوص و مقدار مواد | Metller-RE50 | تحقیقاتی
| دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی: اندازه‌گیری کشش سطحی مایعات | Attension | تحقیقاتی
| کوره | Excition | تحقیقاتی
| فلومتر: جهت اندازه‌گیری سرعت جریان یا مقدار گاز یا سیال داخل لوله | Packard-7525 | تحقیقاتی
| رآکتور Batch: برای انجام واکنش شیمیایی | Batch | تحقیقاتی
| رآکتور لوله ای | _ | تحقیقاتی